Приложение № 3

**Стоимостные критерии оценки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование организации)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование товара** | **Количество, в шт/м.** | **Цена за 1 единицу с учетом доставки, без НДС** |
| 1 | Нагревательный кабель резистивный Ice Free 160/4780 30/UF (160 м) | 9 |  |
| 2 | Нагревательный кабель резистивный Ice Free 140/4320 30/UF (140 м) | 41 |  |
| 3 | Нагревательный кабель резистивный Ice Free 90/2730 30/UF (90 м) | 9 |  |
| 4 | Муфта соед./концевая Nexans | 59 |  |
| 5 | ВВГ нг LS 3х2,5 | 450 |  |
| 6 | ВВГ нг LS 5х6 | 1 500 |  |
| 7 | Труба гофрированная ПНД d20 | 600 |  |
| 8 | Труба гофрированная ПНД d25 | 1 400 |  |
| 9 | Кабель сигнальный КСПВ 10х0,5 | 190 |  |
| 10 | Термостат Terneo sn/S | 8 |  |
| 11 | Коробка распределительная Hensel 140х140х70 IP 65 с сальником | 45 |  |
| 12 | Крепёжный элемент 153651-000 | 12 000 |  |
| 13 | Лента монтажная для тёплого пола 20х0,55 | 150 |  |
| 14 | Щит с монтажной панелью ip 65 ЩМП (400х500) | 8+1 |  |
| 15 | Автомат 3р 63 А | 7 |  |
| 16 | Автомат 3р 80 А | 1 |  |
| 17 | Кросс – модуль 4х7 | 8 |  |
| 18 | Sonoff (Wi-Fi – реле) | 8 |  |
| 19 | Пускатель модульный 4р 63А | 17 |  |
| 20 | Дифференциальный автомат 4р 40А | 17 |  |
| 21 | Кабель – канал перфорированный 40х40 | 16 |  |
| 22 | ABBГ 4х120 | 90 |  |
| 23 | Гофра ПНД Ø63 | 90 |  |
| 24 | Импульсное реле программируемое (iLR – 20PR – 230 А) | 2 |  |
| 25 | Legrand 412412 | 9 |  |
| 26 | Переключатель «ON - OFF» круглый с подсветкой 220 В | 10 |  |
| 27 | Ключ - выключатель 2 положения 220 В | 1 |  |
| 28 | Амперметр АР-963 | 1 |  |
| 29 | Счётчик «Нева – 306» 5(10) | 1 |  |
| 30 | Трансформаторы тока | 3 |  |
| 31 | Муфта концевая на АВВГ 4х120 | 4 |  |
| 32 | Наконечники с кольцом 120 мм2 (ТАМ) | 24 |  |
| 33 | Перфолента прямая узкая тонкая | 100 |  |
| 34 | ВВГ нг LS 5х10 | 300 |  |
| 35 | ВВГ нг LS 5х16 | 120 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Качественный критерий** | **Предложение претендента** |
| 1 | Условия оплаты - постоплата | Да /нет – иные условия (необходимо прописать) |
| 2 | Срок поставки  | Необходимо прописать |
| 3 | Фиксация цены (дата) | Да /нет – иные условия (необходимо прописать) |
| 4 | Срок гарантии, в месяцах | Необходимо прописать |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_//\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица расшифровка подписи и дата

(место печати)

\* Доставка осуществляется до склада ООО «Техкомплекс», расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский район, пос. Смышляевка, ул. Механиков, 24